附件4：

施工要求和材料要求：

1.现场施工安全归中标方自行负责，与医院无关；现场发生任何安全事故和人员损伤，医院无任何责任；事故的损失和善后处理费用，由中标方全部承担，医院无任何责任。

2.缓冲等候通道长8.4米，宽4米，高2.8米。

3.立柱使用方管，方管为：50×50×1.5（两面）、40×80×1.5（顶部），管材喷灰色漆；LED照明灯4盏；

4.东、西边需要安装可装可拆的塑料大棚薄膜全套装置。（并提供2套薄膜备用）

5.顶部为白色铁皮板。

附件5：参考图片区人民医院预检分诊通道